## INSTRUMENTAL
2020-08-25
90
CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL UNCISAL
ITEM | CÓD CATMAT | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNIDADE DE COMPRA
1 |  | AFASTADOR DE KOCHER C/ 04 DENTES ROMBOS 22 CM EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO | UNIDADE
2 |  | APARADEIRA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 4L. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
3 |  | BACIA REDONDA TAMANHO MÍNIMO 41CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.300ML. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
4 |  | BACIA REDONDA. TAMANHO MÍNIMO 35CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.700ML. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
5 |  | BALDE A CHUTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARACHOQUE PINTADO E COM PVC; RODAS DE 2” EM TERMOPLÁSTICO; GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
6 |  | BANDEJA PERFURADA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 20X10X2CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
7 |  | BANDEJA PERFURADA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 30X20X3CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
8 |  | BANDEJA RETANGULAR. DIMENSÕES MÍNIMAS: 30X20X4CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
9 |  | BANDEJA RETANGULAR. DIMENSÕES MÍNIMAS: 42X30X4CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
10 |  | CABO. BISTURÍ. Nº 03. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
11 |  | CABO. BISTURÍ. Nº 04. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
12 |  | CHAIRA 20 CM COM CABO DE POLIPROPILENO DE AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE
13 |  | COSTÓTOMO. COLLIN. PARA CIRURGIA DE TÓRAX E PULMÃO. 22 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
14 |  | CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA INOXIDÁVEL. TAMANHO MÍNIMO 10,5CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 300ML. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
15 |  | CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA. TAMANHO MÍNIMO 8CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 160ML. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
16 |  | CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA. TAMANHO MÍNIMO 9CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 240ML. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
17 |  | CUBA RIM. DIMENSÕES MÍNIMAS: 26X12X6CM (740ML) CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
18 |  | CURETA DE CERUME. RETA. Instrumentos cirúrgico não articulado não cortante. Utilizada para extração de cerume. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental #padrão qualidade e acabamento impecável. | UNIDADE
19 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANAL DE ENDOSCÓPIOS, COM HASTE EM MATERIAL BIOCOMPÁTIVEL AUTOCAVÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 230 CM, CERDAS SINTÉTICAS, PARA LIMPEZA MECÂNICA DO CANAL DO ENDOSCÓPICO, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS | UNIDADE
20 |  | ESPÁTULA. MALEÁVEL. 3 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
21 |  | ESPÉCULO COLLIN: NR 1, pequeno, 95x28mm. Deverá ser fabricada em aço inox AISI 304, de acordo com a NBR/ISO 7153-1, resistente, gravado à laser para a necessidade de rastreabilidade, conforme recomenda a RDC 15 do ano de 2012, garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação e com assistência técnica de fábrica. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. | UNIDADE
22 |  | ESPÉCULO COLLIN: NR 2, médio, 110x35mm. NR 1, pequeno, 95x28mm. Deverá ser fabricada em aço inox AISI 304, de acordo com a NBR/ISO 7153-1, resistente, gravado à laser para a necessidade de rastreabilidade, conforme recomenda a RDC 15 do ano de 2012, garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação e com assistência técnica de fábrica. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. | UNIDADE
23 |  | ESPÉCULO COLLIN: NR 3, grande, 120x40mm. NR 1, pequeno, 95x28mm. Deverá ser fabricada em aço inox AISI 304, de acordo com a NBR/ISO 7153-1, resistente, gravado à laser para a necessidade de rastreabilidade, conforme recomenda a RDC 15 do ano de 2012, garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação e com assistência técnica de fábrica. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. | UNIDADE
24 |  | FITA MÉTRICA RETRÁTIL DE 150 CM PARA MEDIÇÃO DE CIRCUNFERÊNCIA | UNIDADE
25 |  | HAMPER. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
26 |  | HISTEROMETRO COLLIN: 28 cm. Deverá ser fabricada em aço inox AISI 304, de acordo com a NBR/ISO 7153-1, resistente, gravado à laser para a necessidade de rastreabilidade, conforme recomenda a RDC 15 do ano de 2012, garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação e com assistência técnica de fábrica. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. | UNIDADE
27 |  | JARRAS GRADUADAS PARA DESCARTE DE RESÍDUOS LÍQUIDOS, material em aço inoxidável, resistente, com tampa e alça. Capacidade para 02 litros. INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). | UNIDADE
28 |  | LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL, PULSEIRA EM MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA FECHAMENTO E AJUSTE NO PUNHO | PAR
29 |  | MARTELO RICHARD 500 GR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE
30 |  | PAPAGAIO CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
31 |  | PINÇA AGULHA MAYO-HEGAR: com vídea, 20 cm. Fabricada em aço inox AISI 304, de acordo com a NBR/ISO 7153-1, resistente, gravado à laser para a necessidade de rastreabilidade, conforme recomenda a RDC 15 do ano de 2012, garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação e com assistência técnica de fábrica. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. | UNIDADE
32 |  | PINÇA ALLIS: 15 cm. Fabricada em aço inox AISI 304, de acordo com a NBR/ISO 7153-1, resistente, gravado à laser para a necessidade de rastreabilidade, conforme recomenda a RDC 15 do ano de 2012, garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação e com assistência técnica de fábrica. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. | UNIDADE
33 |  | PINÇA COLLIN: com ponta forma de anel, 16 cm. Fabricada em aço inox AISI 304, de acordo com a NBR/ISO 7153-1, resistente, gravado à laser para a necessidade de rastreabilidade, conforme recomenda a RDC 15 do ano de 2012, garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação e com assistência técnica de fábrica. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. | UNIDADE
34 |  | PINÇA CORDÃO UMBILICAL: reta, 18 cm. Fabricada em aço inox AISI 304, de acordo com a NBR/ISO 7153-1, resistente, gravado à laser para a necessidade de rastreabilidade, conforme recomenda a RDC 15 do ano de 2012, garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação e com assistência técnica de fábrica. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. | UNIDADE
35 |  | Pinça de biópsia gástrica permanente, com concha oval pequena com orifício, Ø 1.8 mm x 1200 mm de comprimento. Espiral em Aço inox AISI 304MM. Parte articulável em Aço inox AISI 316 em material autoclavável, para endoscopia digestiva alta. Apresentação em unidade, com lote, data de fabricação, constando os dados de identificação, procedência. | UNIDADE
36 |  | PINÇA DISSECÇÃO: com dente, 14 cm. Fabricada em aço inox AISI 304, de acordo com a NBR/ISO 7153-1, resistente, gravado à laser para a necessidade de rastreabilidade, conforme recomenda a RDC 15 do ano de 2012, garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação e com assistência técnica de fábrica. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. | UNIDADE
37 |  | PINÇA ENDOSCÓPIA - PINÇA DE BIOPSIA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVAVEL, COM 230 CM DE COMPRIMENTO, CONCHA OVAL E FENESTRADA, COM ESPÍCULA, COMPATÍVEL COM CANAL DE 2,8 MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS | UNIDADE
38 |  | PINÇA ENDOSCÓPIA - PINÇA DE BIOPSIA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVAVEL, COM 230 CM DE COMPRIMENTO, CONCHA OVAL E FENESTRADA, SEM ESPÍCULA, COMPATÍVEL COM CANAL DE 2,8 MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS | UNIDADE
39 |  | PINÇA ENDOSCÓPIA (PINÇA CORPO ESTRANHO DENTE DE RATO COM JACARÉ) – PINÇA PARA BIOPSIA, EM AÇO INOX, ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO COM DE 150 A 230 CM DE COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM CANAL DE 2.8MM E ABERTURA DA CONCHA DE 13 A 19.5MM, PARA EXTRAÇÃO DE CORPO ESTRANHO COM MANDÍBULA TIPO JACARÉ COM DENTE DE RATO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS | UNIDADE
40 |  | Pinça para corpo estranho tipo dente de rato, autoclavável - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 , Tamanho mínimo de 160 cm. Apresentação em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência. Apresentação em unidade, com lote, data de fabricação, constando os dados de identificação, procedência. | UNIDADE
41 |  | PINÇA. ADSON. COM DENTE. 14 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
42 |  | PINÇA. ALLIS. 19 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
43 |  | PINÇA. ALLIS. PEQUENA. DELICADA. 14 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
44 |  | PINÇA. ANATÔMICA. 17 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
45 |  | PINÇA. ANATÔMICA. 20 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
46 |  | PINÇA. BACKAUS. 13 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
47 |  | PINÇA. CHERON. 25 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
48 |  | PINÇA. CRILE. CURVA. 14 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
49 |  | PINÇA. CRILE. CURVA. 17 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
50 |  | PINÇA. CRILE. RETA. 14 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
51 |  | PINÇA. CRILE. RETA. 17 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
52 |  | PINÇA. DISSECÇÃO. COM DENTE. 17 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
53 |  | PINÇA. DISSECÇÃO. COM DENTE. 20 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
54 |  | PINÇA. DISSECÇÃO. SEM DENTE. 14 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
55 |  | PINÇA. DISSECÇÃO. SEM DENTE. DELICADA. 16 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
56 |  | PINÇA. DISSECÇÃO. STANDARD. COM DENTE. 12 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
57 |  | PINÇA. DISSECÇÃO. STANDARD. COM DENTE. 16 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
58 |  | PINÇA. DISSECÇÃO. STANDARD. SEM DENTE. 12 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
59 |  | PINÇA. FOERSTER. CURVA. 18 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
60 |  | PINÇA. FOERSTER. RETA. 18 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
61 |  | PINÇA. HALSTEAD. MOSQUITO. CURVA. 12 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
62 |  | PINÇA. HALSTEAD. MOSQUITO. RETA. 12 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
63 |  | PINÇA. HEMOSTÁTICA. CURVA. KOCHER. 16 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
64 |  | PINÇA. HEMOSTÁTICA. RETA. KOCHER. 16 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
65 |  | PINÇA. KELLY. CURVA. 14 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
66 |  | PINÇA. KELLY. CURVA. 17 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
67 |  | PINÇA. KELLY. RETA. 14 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
68 |  | PINÇA. KELLY. RETA. 17 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
69 |  | PINÇA. POZZI. 24 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
70 |  | PORTA AGULHA. 20 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
71 |  | PORTA AGULHA. MAYO HEGAR. 16 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
72 |  | PORTA AGULHA. MAYO HEGAR. 18 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
73 |  | PORTA ALGODÃO. COM TAMPA EM INOX. TAMANHO MÍNIMO 20X15CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
74 |  | PORTA CAIXA. PARA LUVAS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
75 |  | Régua de inox - Comprimento da régua: 30 cm - 11". IDEAL PARA MEDIR PEÇAS | UNIDADE
76 |  | SUPORTE DE HAMPER JOSPITALAR EM INOX COM SACO EM TECIDO 100% ALGODÃO E PINTURA EXPÓX. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOX 304 3/4 X 1,2MM, COM TRATAMENTO ANTI MANCHAS. DIMENSÕES DO HAMPER: 0,53X0,80CM. CAPACIDADE: 200L. DIMENSÕES DO SACO HOSPITALAR: 580MM ~850MM (DIÂMETRO). | UNIDADE
77 |  | TESOURA IRIS. PONTA CURVA 12 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
78 |  | TESOURA IRIS. PONTA RETA FINA. 11 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
79 |  | TESOURA. ÍRIS. RETA. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
80 |  | TESOURA. MAYO STILLE. RETA. 14 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
81 |  | TESOURA. MAYO STILLE. RETA. 19 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
82 |  | TESOURA. MAYO. CURVA. 17 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
83 |  | TESOURA. MAYO. RETA. 17 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
84 |  | TESOURA. MAYO. RETA. 20 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
85 |  | TESOURA. METZENBAUM. CURVA. 17 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
86 |  | TESOURA. METZENBAUM. CURVA. 20 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
87 |  | TESOURA. METZENBAUM. RETA. 14 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
88 |  | TESOURA. METZENBAUM. RETA. 20 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
89 |  | TESOURA. STANDARD. CURVA. 19 CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME NBR 13911/ISO 7153-1/ASTM F899 E/OU AISI 420, CONFORME NBR 13911/NBR ISO 7153-1. ATENDER A RDC Nº 59/2000 DA ANVISA, OU MAIS ATUAL (QUANDO APLICÁVEL). ATENDER A NBR ISO 13851 E/OU NBR ISO 13852. GRAVAÇÃO A LASER COM IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS. | UNIDADE
90 |  | MESA DE MAYO hospitalar com pintura epóxi, haste regulável cromada e estrutura tubular com aço redondo. O produto também acompanha bandeja de inox de 0,48m x 0,32m e altura regulável através de manípulo lateral. | UNIDADE