## LABORATÓRIO
2020-08-25
192
CATÁLOGO DE LABORATÓRIO UNCISAL
ITEM | CÓD CATMAT | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNIDADE DE COMPRA
1 |  | Ácido acético glacial, aspecto físico líquido límpido transparente, peso molecular 60,05, fórmula química C2H4O2, grau de pureza mínima de 99,7%, glacial, reagente p.a., acs-iso, número de referência química CAS 64-19-7 Frasco com no mínimo 1L | FRASCO
2 |  | Acetato de Sódio. Frasco no mínimo de 500g | FRASCO
3 |  | Ácido clorídrico, aspecto físico líquido límpido, incolor/amarelado, fumegante, peso molecular 36,46, fórmula química HCl, teor teor mínimo de 37%, grau de pureza mínima de 99%, reagente p.a. / acs, número de referência química CAS 7647-01-0. Frasco com no mínimo 1L. | FRASCO
4 |  | AGULHA A VÁCUO 25X7, cânula de aço inoxidável, siliconizada e indivualmente embaladas em material hermeticamente fechados. Forma de apresentação: caixa com no mínimo 100 unidades, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
5 |  | AGULHA MÚLTIPLA p/ coleta de sangue à vacuo Nº21Gx1 25X0,8mm. DESCRIÇÃO: dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto. Registro no M.S. ou ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 100 unidades. | CAIXA
6 |  | AGULHA PARA SUTURA TIPO B4, triangular 3/8 1,3X65, em aço inox, produto não estéril. Pacote com 12 unidades. | PACOTE
7 |  | ALÇA DE NÍQUEL PARA INOCULAÇÃO 0,001MRCL, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: embalagem com 01(uma) unidade, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
8 |  | ALÇA DE NÍQUEL PARA INOCULAÇÃO 0,01MRCL, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: embalagem com 01(uma) unidade, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
9 |  | ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99%, forma de apresentação: frasco com no mínimo 1.000ML, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
10 |  | Álcool metílico, aspecto físico: líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química: ch3oh anidro, peso molecular: 32,04 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99,8%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 67-56-1, frasco 1000 m | FRASCO
11 |  | AZUL DE CRESIL PARA LEITURA DE RETICULÓCITOS. registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. | FRASCO
12 |  | Azul de metileno PA - fórmula molecular C16H18N3SCI.3H2O, com peso molecular de 373,90. Frasco no mínimo 50g | FRASCO
13 |  | BALÃO VOLUMÉTRICO fundo chato, material: vidro, capacidade com no mínimo 1.000ml | UNIDADE
14 |  | BALÃO VOLUMÉTRICO fundo chato, material: vidro, capacidade com no mínimo 500ml | UNIDADE
15 |  | MEIO DE MONTAGEM PARA LÂMINAS, PRODUTO SINTÉTICO A BASE DE POLÍMEROS PLÁSTICOS E XILOL. NÃO INTERAGE COM AS COLORAÇÕES LIPOFILICAS. TRANSPARENTE E INSULÚVEL EM ÁGUA. SOLÚVEL EM ÉTER , ÍNDICE DE REFRAÇÃO 1,5. VISCOSIDADE 250 A 400 mPa*S A 20 C PERMANECE ESTÁVEL A LUZ SOLAR,CALOR. SECAGEM RÁPIDA EM APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. APÓS APLICADO MANTÉM AS PROPRIEDADES DA COLORAÇÃO POR MAIS DE 10 ANOS. FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML. | FRASCO
16 |  | BANDAGEM ANTISÉPTICA, apresentação: caixa com 200 unidades, formato circular, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, hipoalergênico, boa aderência, bordas em picotes, enrolado em carretel com capa protetora, com dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, registro MS | CAIXA
17 |  | Biftalato de potássio, P.A (Para Análise), Fórmula Molecular: C8H5O4K, Peso Molecular: 204,22, Frasco no mínimo de 1Kg | FRASCO
18 |  | CAIXA PORTA LÂMINAS PARA 03 UNIDADES, forma de apresentação: caixa porta lâminas com capacidade para mínimo 03 unidades, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
19 |  | CÂMARA DE FUCHS ROSENTHAL DUPLA - Fabricada em vidro óptico especial, vem acompanhada de duas lamínulas de 20 x 26 x 0,4mm de dimensão e é embalada individualmente em caixa plástica. Registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
20 |  | Cassete Histológico Branco - tampa integrada destacável; trava de segurança por pressão, pacote com 500 unidades | PACOTE
21 |  | COLETOR DE SECREÇÕES VIAS AÉREAS - BRONQUINHO - 40 ML ESTÉRIL- Indicado para coleta asséptica das vias aéreas. Em polipropileno fixado na tampa. Esterilizado a Óxido de Etileno, Tampa de oclusão hermética em Polietileno com duas vias e alça em PVC para fixação com 40 cm. Frasco fabricado em Poliestireno atóxico, rígido, graduado, com capacidade de 40 ml. Extensão em PVC cristal, atóxico, com 20 cm, Adaptador em Polietileno fixado na tampa. Registro MS. | UNIDADE
22 |  | COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, CAPACIDADE 60-80 ML, aplicação: coleta (biópsia, urocultura), com tampa rosqueada, estéril, graduada no frasco por ml, embalados individualmente, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
23 |  | COLETOR UNIVERSAL PARA FEZES E URINA, CAPACIDADE 60-80 ML, aplicação: coleta, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
24 |  | CONJUNTO DE REAGENTES NF (NÃO FERMENTADORES) CX.NO MÍNIMO 06 TESTES. KIT SEMI-AUTOMATIZADO COMPOSTO DE TESTES E PROVAS BIOQUIMICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS NÃO-FERMENTADORAS DE GLICOSE GRAM NEGATIVOS, identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, unidade de estoque:caixa, unidade de fornecimento: caixa e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
25 |  | CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DA ANTIESTREPTOLOSINA O / LÁTEX, forma de apresentação: conjunto completo para 100 testes, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
26 |  | CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS (REAGINAS) NO SORO, PLASMA OU LIQUIDO CÉFALO - RAQUIDIANO (LCR) POR FLOCULAÇÃO, PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS (VDRL), forma de apresentação: conjunto completo para 250 testes, sem controle positivo/negativo. Dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
27 |  | CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE DA PROTROMBINA - TAP, forma de apresentação: conjunto completo para 100 testes, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
28 |  | CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ACOMPANHANDO CLORETO DE CÁLCIO - TTPA, forma de apresentação: conjunto completo para 150 testes, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
29 |  | CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMI-QUANTITATIVA DOS FATORES REUMATÓIDES NO SORO, aplicação: bioquímica, forma de apresentação: conjunto para 100 testes, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
30 |  | CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM, forma de apresentação: 4 frascos com 500ml cada, embalados em caixa, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
31 |  | CONJUNTO PARA COLORAÇÃO ZIEL NELSEEN, forma de apresentação: 3 frascos com 500ml cada, embalados em caixa, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
32 |  | CONJUNTO PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES, método guaiaco. aplicação análises microbiólogicas, forma de apresentação em cassete: conjunto completo, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, unidade de fornecimento: caixa com MÍNIMO 20 testes e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
33 |  | CONTROLE Rh SOROCLONE. Para reagentes Rh monoclonais. A embalagem do material deverá estar em perfeito estado de conservação. Constar data da fabricação, validade, lote do produto, registro na Anvisa/Ministério da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco com no mínimo 10ml | FRASCO
34 |  | CORANTE EOSINA ALCOOLIZADA AMARELADA, aplicação: histopatológica, forma de apresentação: frasco com no mínimo 1.000mL, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
35 |  | CORANTE PAPA NICOLAU EA-36, aplicação: patologia, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, unidade de fornecimento: frasco com no mínimo 1.000ML e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
36 |  | CORANTE PAPANICOLAU ORANGE G, aplicação: patologia, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, unidade de fornecimento: frasco com no mínimo 1.000ML e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
37 |  | CORANTE CITÓLOGICO MAY GRUNWALD: MISTURA DE EOSINA E AZUL DE METILENO (NÃO OXIDADOS), QUE QUIMICAMENTE SE TRANSFORMA EM EOSINATO DE AZUL DE METILENO. FINALIDADE COLORAÇÃO DE CÉLULAS DE SANGUE PERIFÉRICO, MEDULA ÓSSEA OU PARA ESTUDO CITOLÓGICO DE ELEMENTOS CELULARES. ATRAVÉS DO MÉTODO CORANTE MAY GRUNWALD. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM NO MÍNIMO 500 ML. | FRASCO
38 |  | CORANTE HEMATOLÓGICO GIEMSA: MISTURA DE AZUR II (MISTURA DE EQUIMOLAR DE AZUR I E AZUL DE METILENO) E EOSINATO DE AZUR II (CORANTE FORMADO PELA COMBINAÇÃO EQUIMOLAR DE AZUR I, AZUL DE METILOENO E EOSINA AMARELADA). FINALIDADE: COLORAÇÃO DE CÉLULAS DO SANGUE PERIFÉRICO, MEDULA ÓSSEA OU PARA ESTUDO CITOLÓGICO DOS ELEMENTOS CELULARES PELO MÉTODO CORANTE SEGUNDO GIEMSA. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM NO MÍNIMO 500 ML. | FRASCO
39 |  | CORANTE RÁPIDO HEMATOLÓGICO, aplicação: Kit utilizado para realização de coloração rápida principalmente em hematologia e também em outros materiais biológicos. Forma de apresentação: caixa contendo 3 fracos de 500mL (1 corante nº1, 1 corante nº2 e 1 corante nº3), dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade e registro na ANVISA. | CAIXA
40 |  | CRONÔMETRO DIGITAL, COM ALARME, CORDÃO, dados de identificação do produto, número do lote | UNIDADE
41 |  | DETERGENTE SOLUÇÃO ALCALINA PARA LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO, bombona com no mínimo 5 litros, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | BOMBONA
42 |  | DETERGENTE SOLUÇÃO NEUTRA PARA LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO, bombona com no mínimo 5 litros, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | BOMBONA
43 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA ÁCIDO NALIDÍXICO, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
44 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA AMICACINA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
45 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
46 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA AMPICILINA + SULBACTAM, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
47 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA AMPICILINA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
48 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA AZTREONAM, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
49 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA BACITRACINA (STREPTOCOCOS), aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
50 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA CEFEPIME, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
51 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA CEFOTAXIMA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
52 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA CEFOXITINA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
53 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA CEFTAZIDIMA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
54 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA CEFTRIAXONA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
55 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA CEFUROXIMA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
56 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA CIPROFLOXACINA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
57 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA CLINDAMICINA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
58 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA CLORANFENICOL, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
59 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA ERITROMICINA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
60 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA ERTAPENEM, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
61 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA FOSFOMICINA, aplicação: análise microbiológica. Forma de apresentação: frascos com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou no Ministério da Saúde | FRASCO
62 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 10MCG, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
63 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA IMIPENEM, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
64 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA LEVOFLOXACIN, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
65 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA MEROPENEM, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
66 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA NITROFURANTOÍNA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
67 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA NORFLOXACIN, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
68 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA NOVOBIOCINA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
69 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA OPTOQUINA (PNEUMOCOCUS), aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
70 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA OXACILINA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
71 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA PENICILINA G, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
72 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA TAZOBACTAM, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
73 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA SULFAZOTRIM, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
74 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA TEICOPLANINA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
75 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA TETRACICLINA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
76 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA TOBRAMICINA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
77 |  | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA VANCOMICINA, aplicação: análise microbiológica, forma de apresentação: frasco com 50 discos, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
78 |  | EMBALAGEM (SACO) PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA RESULTADO DE EXAME, saco adesivado. Dimensões: 8,5x25cm, com aba de 3cm e fita adesiva permanente (será permitido variação em até 10% de todas medidas discriminadas). Apresentação: unidade, dados de identificação do produto, número de lote. | UNIDADE
79 |  | ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBO GRANDE, aplicação: lavagem e esterilização, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total da validade do produto, unidade de fornecimento: unidade e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
80 |  | ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBO MÉDIO, aplicação: lavagem e esterilização, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total da validade do produto, unidade de fornecimento: unidade e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
81 |  | ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBO PEQUENO, aplicação: lavagem e esterilização, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total da validade do produto, unidade de fornecimento: unidade e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
82 |  | Estante para testes de Velocidade de Hemossedimentação Sanguínea, similar ao Método de Westergreen. Compatível com tubos de VHS de 9mm x 120mm. Confeccionada em plástico ABS, resistente, com base em aço inoxidável. Reutilizável, lavável e de simples operação. Apresentação: Unidade | UNIDADE
83 |  | Estante para tubo de ensaio de 15x 50 com 72 furos para analises fisico-quimica | UNIDADE
84 |  | ESTANTE PARA TUBOS DE LABORATÓRIO. DESCRIÇÃO: Cor: Branca. Forma de apresentação: estante plástica com capacidade para 100 tubos. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: dados de identificação do produto, número do lote, prazo de validade: 75% do prazo todal de validade do produto, registro MS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade. | UNIDADE
85 |  | ESTOJO PLÁSTICO com capacidade para no mínimo 50 lâminas de citologia com tampa removível, polipropileno (PP) em cor branca. | UNIDADE
86 |  | Etanol absoluto (ALCOOL ETILICO ABSOLUTO PA ACS 1L, * Teor Mínimo: 99,5%, * CAS Number: 64-17-5, * Fórmula: CH3CH2OH) Frasco com no mínimo 1L | FRASCO
87 |  | ETIQUETA ADESIVA - Cola Acrílica, Material : Papel Térmico - Cor : Branca, Medida : 60mmx20mmx1 (largura x altura x tiras) - Quantidade: 1610 etiquetas, Fornecida em Rolos - Sem Impressão, Dispensa o Uso de Ribbon, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, unidade de fornecimento: ROLO com 1.610 etiquetas. | ROLO
88 |  | Fenolftaleína, P.A.-A.C.S. (Para Análise - AMERICAN CHEMICAL SOCIETY)Fórmula Molecular: C20H14O4, Peso Molecular: 318,31, Frasco no mínimo de 1Kg | FRASCO
89 |  | FITA PARA DETERMINAÇÃO DE SENSIBILIDADE EM PLACA - AMPICILINA/SULBACTAM. TIRAS COM GRADIENTE DE ANTIMICROBIANO AMPICILINA/SULBACTAM PARA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. Aplicação: análise microbiológica. Forma de apresentação: conjunto contendo 30 fitas. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de fornecimento: embalagens contendo as tiras em compartimentos selados e registro na ANVISA e/ou no Ministério da Saúde. | EMBALAGEM
90 |  | FITA PARA DETERMINAÇÃO DE SENSIBILIDADE EM PLACA - IMIPENEM. TIRAS COM GRADIENTE DE ANTIMICROBIANO IMIPENEM PARA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. Aplicação: análise microbiológica. Forma de apresentação: conjunto contendo 30 fitas. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de fornecimento: embalagens contendo as tiras em compartimentos selados e registro na ANVISA e/ou no Ministério da Saúde. | EMBALAGEM
91 |  | FITA PARA DETERMINAÇÃO DE SENSIBILIDADE EM PLACA - POLIMIXINA. TIRAS COM GRADIENTE DE ANTIMICROBIANO POLIMIXINA PARA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. Aplicação: análise microbiológica. Forma de apresentação: conjunto contendo 30 fitas. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de fornecimento: embalagens contendo as tiras em compartimentos selados e registro na ANVISA e/ou no Ministério da Saúde. | EMBALAGEM
92 |  | FITA TIRA REAGENTE PARA SUMÁRIO DE URINA, aplicação: urinálise, características: tiras com no mínimo 10 áreas, incluindo densidade, não reagente ao ácido ascórbico, forma de apresentação: caixa com 100 unidades (tiras) , dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
93 |  | FOSFATO POTÁSSIO DIBÁSICO ANIDRO PA, Teor Mínimo: 98%, * CAS Number: 7758-11-4, * Fórmula Linear: K2HPO4, * Sinônimo: Fosfato de Potássio Bibásico; Hidrogenofosfato de Potássio; Dipotássio Hidrogenofosfato; Fosfato Ácido de Potássio. Frasco no mínimo 500g | FRASCO
94 |  | FOSFATO POTÁSSIO MONOBÁSICO ANIDRO, Teor Mínimo: 99%, * CAS Number: 7778-77-0, * Fórmula Linear: KH2PO4, * Sinônimo: Fosfato Dihidrogênio de Potássio; Dihidrogenofosfato de Potássio; Fosfato Diácido de Potássio. Frasco no mínimo 500g | FRASCO
95 |  | Frascos de plástico inquebrável e descartável com meio de cultura. Tamanho: ADULTO. Atendendo as normas de biossegurança (NR 32) para coleta de sangue e manuseio. Características adicionais: Cessão, em regime de comodato, de Aparelho automatizado de Hemocultura para incubação dos Frascos; Sistema automatizado compacto com, no mínimo, 120 posições para a detecção microbiológica de culturas de sangue e fluidos corporais, com capacidade de monitorar, agitar, incubar e realizar leitura dos frascos de maneira contínua e simultânea; Que utilize metodologia para detecção por colorimétrica é baseado em sofisticados algoritmos que são projetados para detectar microrganismos rapidamente mesmo com a entrada tardia dos frascos; Que contenha alerta visual e/ou audível imediato para exames positivos; Que os frascos sejam continuamente agitados numa temperatura apropriada (35 a 37º C); Podendo realizar a entrada de frascos anônimos com leitura imediata para detecção microbiana, possibilitando realizar a identificação posterior sem interferência no resultado; Capacidade de identificação das amostras por código de barras, tela de touch-screen; Equipamento deve ser modular, ou seja, permitir a adição de módulos de acordo com a necessidade do laboratório; Equipamento interfaciável, provido de computador para alerta imediato ao laboratório de exame positivo, software em ambiente Windows, capacidade de gerenciamento de dados e programa interno de controle de qualidade, capacidade de apresentar curva de crescimento por tempo indeterminado. Acompanhado de impressora matricial e no break, para não haver interrupção da rotina na falta de energia; Na proposta apresentar plano de treinamento para uso e controle de qualidade. | UNIDADE
96 |  | Frascos de plástico inquebrável e descartável com meio de cultura. Tamanho: PEDIÁTRICO. Atendendo as normas de biossegurança (NR 32) para coleta de sangue e manuseio. Características adicionais: Cessão, em regime de comodato, de Aparelho automatizado de Hemocultura para incubação dos Frascos; Sistema automatizado compacto com, no mínimo, 120 posições para a detecção microbiológica de culturas de sangue e fluidos corporais, com capacidade de monitorar, agitar, incubar e realizar leitura dos frascos de maneira contínua e simultânea; Que utilize metodologia para detecção por colorimétrica é baseado em sofisticados algoritmos que são projetados para detectar microrganismos rapidamente mesmo com a entrada tardia dos frascos; Que contenha alerta visual e/ou audível imediato para exames positivos; Que os frascos sejam continuamente agitados numa temperatura apropriada (35 a 37º C); Podendo realizar a entrada de frascos anônimos com leitura imediata para detecção microbiana, possibilitando realizar a identificação posterior sem interferência no resultado; Capacidade de identificação das amostras por código de barras, tela de touch-screen; Equipamento deve ser modular, ou seja, permitir a adição de módulos de acordo com a necessidade do laboratório; Equipamento interfaciável, provido de computador para alerta imediato ao laboratório de exame positivo, software em ambiente Windows, capacidade de gerenciamento de dados e programa interno de controle de qualidade, capacidade de apresentar curva de crescimento por tempo indeterminado. Acompanhado de impressora matricial e no break, para não haver interrupção da rotina na falta de energia; Na proposta apresentar plano de treinamento para uso e controle de qualidade. | UNIDADE
97 |  | GLUCOSE ANIDRA, aplicação: coleta, forma de apresentação: frasco com mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
98 |  | HEMATOXILINA DE HARRIS, aplicação: patologia, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, unidade de fornecimento: frasco com no mínimo 1.000ML e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
99 |  | Hidróxido de sódio (lentilhas), aspecto físico pastilhas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular 40, fórmula química NaOH, grau de pureza mínima de 98%, número de referência química CAS 1310-73-2. Frasco no mínimo 500g | FRASCO
100 |  | ID-CARD COOMBS ANTI-IgG - Teste de antiglobulina direto e indireto. Com 6 microtubos contendo antiglobulina humana anti-IgG (coelho). Para detecção de anticorpos da classe IgG. Suspensão em Gel. A embalagem do material deverá estar em perfeito estado de conservação. Constar data da fabricação, validade, lote do produto, registro na Anvisa/Ministério da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 48 unidades | CAIXA
101 |  | ID-CARD DIACLON ABO/Rh PARA RECÉM NASCIDOS- Cartão de tipagem sanguínea para recém nascidos. Com 6 microtubos. Anticorpos monoclonais A, B, AB, DVI+, ctl/TAD. Suspensão em Gel. A embalagem do material deverá estar em perfeito estado de conservação. Constar data da fabricação, validade, lote do produto, registro na Anvisa/Ministério da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 48 unidades | CAIXA
102 |  | ID-CARD LISS/COOMBS - Teste de antiglobulina indireto e direto. Poliespecífico, com 6 microtubos contendo antiglobulina humana AGH (anti-IgG de coelho e anti-c3d monoclonal). Para pesquisa e identificação de aloanticorpos, teste de compatibilidade e teste de antiglobulina direto (TAD). Suspensão em Gel. A embalagem do material deverá estar em perfeito estado de conservação. Constar data da fabricação, validade, lote do produto, registro na Anvisa/Ministério da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 48 unidades | CAIXA
103 |  | ID-DIACELL I - II. Reagente de hemácias de origem humana em suspensão tamponada a 0,8% (+-0,1%). Para pesquisa de anticorpos irregulares. A embalagem do material deverá estar em perfeito estado de conservação. Constar data da fabricação, validade, lote do produto, registro na Anvisa/Ministério da Saúde. Prazo de validade: 90% do prazo total de validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 2 frascos, sendo cada frasco com no mínimo 10ml | CAIXA
104 |  | ID-DIACLON ANTI-D. Reagente. Monoclonal, anticorpos IgG e IgM. Para determinação do antígeno RhD. A embalagem do material deverá estar em perfeito estado de conservação. Constar data da fabricação, validade, lote do produto, registro na Anvisa/Ministério da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco com no mínimo 10ml | FRASCO
105 |  | ID-DILUENTE 2. LISS modificado para suspensões de hemácias. A embalagem do material deverá estar em perfeito estado de conservação. Constar data da fabricação, validade, lote do produto, registro na Anvisa/Ministério da Saúde. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 2 frascos, sendo cada frasco com no mínimo 100ml | CAIXA
106 |  | KIT DE COLORAÇÃO HISTOPATOLOGIA – Descrição: coloração para histopatologia Tipo GROCCOTT para realizar no mínimo 60 à 120 colorações. | KIT
107 |  | KIT DE COLORAÇÃO HISTOPATOLOGIA – Descrição: coloração para histopatologia Tipo PAS ( Ácido Periódico Schiff) para realizar no mínimo 60 colorações. | KIT
108 |  | KIT DE COLORAÇÃO HISTOPATOLOGIA – Descrição: coloração para histopatologia Tipo VERMELHO CONGO para realizar no mínimo 60 colorações. | KIT
109 |  | KIT DE COLORAÇÃO HISTOPATOLOGIA – Descrição: coloração para histopatologia Tipo WADE ou ZIEHL-NEELSEN para realizar no mínimo 60 à 120 colorações. | KIT
110 |  | KIT TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO CRIPTOCÓCICO. Componentes: Diluente de amostra, diluente de titulação, controle positivo. Instruções para uso. Parâmetros: Amostra: Soro, temperatura de armazenamentos: 20º a 25ºC. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade. Registro na Anvisa/Ministério da Saúde. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 50 testes | CAIXA
111 |  | LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - DESCRIÇÃO: lapidada com ponta fosca, com medidas 26x76mm, espessura entre 1 a 1,2mm; APLICAÇÃO: indicado para uso em microscópio; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: vidro transparente e incolor, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde; PRAZO DE VALIDADE: 75% do prazo total de validade do produto; UNIDADE DE COMPRA: caixa com 50 unidades | CAIXA
112 |  | LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA. DESCRIÇÃO: Aplicação: anatomia patológica e citopatologia. Tamanho/Capacidade: 24 x 24 Cor: Transparente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 100 unidades. | CAIXA
113 |  | LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA. DESCRIÇÃO: Aplicação: anatomia patológica e citopatologia. Tamanho/Capacidade: 24 x 50 Cor: Transparente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 100 unidades. | CAIXA
114 |  | LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO. Descrição: Lâmpada de halogênio 20w 6v (com proteção UV). | UNIDADE
115 |  | LANCETA PARA PUNÇÃO MANUAL, forma de apresentação: caixa com 200 unidades, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
116 |  | LÁPIS DEMOGRÁFICO (Marcador de cera) para marcações em plástico, vidro, madeira, porcelana, metal e borracha, na cor preto, forma de apresentação: unidade, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
117 |  | LUGOL FORTE A 4% - Dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. Embalagem de no mínimo 1 litro | LITRO
118 |  | Meio de cultura caldo verde brilhante 2% frasco com 500G | UNIDADE | CORRELATOS
119 |  | Meio de cultura para cariótipo humano, suplementado e pronto para uso, apresentação: liquida (RPMI 1640 otimizado + soro fetal bovino + fitohemaglutinina), frasco 100 ml | FRASCO
120 |  | MEIO DE CULTURA AGAR BATATA DEXTROSE, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
121 |  | MEIO DE CULTURA AGAR BILE ESCULINA, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
122 |  | MEIO DE CULTURA AGAR CITRATO SIMMONS, aplicação: análises microbiológicas: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
123 |  | MEIO DE CULTURA AGAR CLED, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
124 |  | MEIO DE CULTURA AGAR CROMOGÊNICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDA, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
125 |  | MEIO DE CULTURA AGAR CROMOGÊNICO PARA SEMEIO DE URINA, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
126 |  | MEIO DE CULTURA AGAR DNASE, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
127 |  | MEIO DE CULTURA AGAR LISINA DE FERRO, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
128 |  | MEIO DE CULTURA AGAR MACKONKEY, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
129 |  | MEIO DE CULTURA AGAR MUELLER HINTON, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
130 |  | MEIO DE CULTURA AGAR SABOROUD, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
131 |  | MEIO DE CULTURA AGAR SALMONELLA SHIGUELLA, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
132 |  | MEIO DE CULTURA AGAR SIM, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
133 |  | MEIO DE CULTURA AGAR THIOGLICOLATO, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
134 |  | MEIO DE CULTURA AGAR TRIPLE SUGAR IRON, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
135 |  | MEIO DE CULTURA AGAR URÉIA, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
136 |  | MEIO DE CULTURA CALDO BHI(CALDO INFUSO, CÉREBRO, CORAÇÃO), aplicação: análises microbiológicas forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
137 |  | MEIO DE CULTURA CALDO TETRIONATO, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
138 |  | MEIO DE CULTURA PA URÉIA, aplicação: análises microbiológicas, forma de apresentação: frasco com no mínimo 500g, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
139 |  | MEIO DE CULTURA PARA HEMOCULTURA ADULTO, FRASCO COM MÍNIMO 45ML, aplicação: análise microbiológica, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
140 |  | MEIO DE CULTURA PARA HEMOCULTURA PEDIÁTRICO, FRASCO COM MÍNIMO 9ML, aplicação: análise microbiológica, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
141 |  | MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EM NEONATOS - COM GEL SEPARADOR (AMARELO/ÂMBAR) Tubos Microtainer, Ambar com Gel Separador e ativador de coágulo, em polipropileno em cor âmbar – Capacidade 400 a 600microlitro são utilizados para coletas em neonatos, tampa Microgard TM cor amarela, permite encaixe fácil e seguro no tubo, eliminando vazamento. Coletor de fluxo integrado. Registro MS | UNIDADE
142 |  | MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EM NEONATOS – Citrato de Sódio (AZUL) - Características : Volume, capacidade: 0,4ml - 0,6ml, com demarcação de limite; Tampa com trava de segurança; Com vácuo. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 50 unidades. | EMBALAGEM
143 |  | MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EM NEONATOS – EDTA K2 (ROXO) - Características : Volume, capacidade: 0,4ml - 0,6ml, com demarcação de limite; Tampa com trava de segurança; Sem vácuo. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 50 unidades. | EMBALAGEM
144 |  | MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EM NEONATOS – Gel Separador (AMARELO) - Características : Volume, capacidade: 0,4ml - 0,6ml, com demarcação de limite; Tampa com trava de segurança; Sem vácuo. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 50 unidades. | EMBALAGEM
145 |  | MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EM NEONATOS Fluoreto/EDTA (CINZA) - Tubos microtainer, Cinza em polipropileno não estéril, para microcoleta de sangue capilar para glicemia linhas demarcadas com capacidade de 400 a 600 microlitros de sangue com bico coletor acoplado ao tubo e tampa plástica protetora tipo Microgard cor cinza. Registro MS | UNIDADE
146 |  | NAVALHA DESCARTÁVEL PARA MICRÓTOMO (ALTO PERFIL) PARA CORTES HISTOLÓGICOS, DIMENSÃO 77X14mm, apresentação: caixa com 50 unidades, aplicação: patologia, contendo externamente dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
147 |  | ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA, forma de apresentação: frasco com no mínimo 100ml, contendo externamente dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
148 |  | PAPEL FILTRO, forma de apresentação: embalagem com 100 unidades, aplicação: bioquímica e microbiologia, contendo externamente dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | PACOTE
149 |  | PARAFINA PARA HISTOLOGIA, GRANULADA, PACOTE COM no mínimo 1kg, aplicação: patologia, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | PACOTE
150 |  | PCR – Reagente do Látex: contém partículas de poliestireno látex, revestidas com anti-PCR obtido por imunização animal, suspensas em tampão glicina pH 8,2, contendo ainda 0,1% de azida sódica como preservativo. A sensibilidade do reativo é 6,5 mg/L em PCR. - Controle PCR Positivo: Soro humano contendo PCR e 0,1% de azida sódica como preservativo, pronto para uso (não necessita diluição). Controle PCR Negativo: Soro humano normal, contendo 0,1% de azida sódica como preservativo, pronto para uso (não necessita diluição). Tampão glicina concentrado 20 vezes: solução salina-glicina tamponada, que após diluída a 1:20 apresenta um pH final 8,2 e que contém 0,1% de azida sódica como preservativo. | KIT
151 |  | PIPETA - DESCRIÇÃO: de plástico, tipo Pasteur descartável, estéril no mínimo 3ML; APLICAÇÃO: indicado para uso em laboratório; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Fabricadas em polietileno transparente de baixa densidade; PRAZO DE VALIDADE: 75% do prazo total de validade do produto | UNIDADE
152 |  | PIPETA AUTOMÁTICA VOLUME VARIÁVEL DE 100 A 1000 MICROLITROS, apresentação: embalagem contendo uma unidade, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
153 |  | PIPETA AUTOMÁTICA, VOLUME VARIAVEL DE 10 A 100 MICROLITROS, apresentação: embalagem contendo uma unidade, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
154 |  | PLACA DE KLINE DE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES, aplicação: exames VDRL, apresentação: embalagem contendo 01 unidades, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
155 |  | PLACA DE PÉTRI DESCARTÁVEL TAMANHO 140X15MM LISA, aplicação: análises microbiológicas, apresentação: embalagem contendo 01 unidades, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
156 |  | PLACA DE PÉTRI DESCARTÁVEL TAMANHO 90X15MM LISA, aplicação: análises microbiológicas, apresentação: Unidade, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
157 |  | PLACA DE UREAPLASMA (MYCOGEM), aplicação: microbiologia, apresentação: embalagem contendo 01 unidades, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. MATERIAL DE FÁCIL CONTAMINAÇÃO, PORTANTO RECOMENDA-SE A ENTREGRA FRACIONADA. | UNIDADE
158 |  | PONTEIRA AMARELA TIPO UNIVERSAL DE ALTA PRECISÃO, aplicação: bioquímica e hematologia, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
159 |  | PONTEIRA AZUL TIPO UNIVERSAL, aplicação: bioquímica e hematologia, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | UNIDADE
160 |  | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO Reagente para diagnóstico clínico, tipo solução de imersão, características adicionais: fixação de lâminas para microscopia, composição básica combinação de resinas sintéticas em xileno. Apresentação com no mínimo 100ml | UNIDADE
161 |  | Reagente de KOVACS - EMBALAGEM mínima 100ML. Reagente para a detecção indol microbiológica na identificação de microorganismos indol-positivo e indol-negativo. Modo de ação: Alguns microrganismos podem decompor triptofano, que é especialmente abundante em trypticalle, digerindo peptona dá ácido pirúvico, amônia e indol. Indol então reage com 4-dimetil-aminobenzaldeído para formar um corante vermelho-escuro. Como triptofano também dá uma reação de cor com 4 dimetilaminobenzaldeído, ele deve ser separada do indol. Isto é conseguido através seletiva extração de indol com butanol. Composição: N-butanol Ácido clorídrico 4-dimetilaminobenzaldeído | UNIDADE
162 |  | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO SORO DE COOMBS, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIESPECÍFICO ANTI IGG HUMANO. Frasco com no mínimo 10 ml | FRASCO
163 |  | RECIPIENTE PLÁSTICO COM TAMPA ROSQUEADA. DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO: PARA PEÇAS CIRÚRGICAS. COR: TRANSPARENTE; CAPACIDADE: mínimo 1.000 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | UNIDADE
164 |  | RECIPIENTE PLÁSTICO COM TAMPA ROSQUEADA. DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO: PARA PEÇAS CIRÚRGICAS. COR: TRANSPARENTE; CAPACIDADE: mínimo 250 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | UNIDADE
165 |  | RECIPIENTE PLÁSTICO COM TAMPA ROSQUEADA. DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO: PARA PEÇAS CIRÚRGICAS. COR: TRANSPARENTE; CAPACIDADE: mínimo 500 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | UNIDADE
166 |  | SANGUE DE CARNEIRO DESFIBRILADO PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, apresentação: mínimo 50ML, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. MATERIAL DE FÁCIL CONTAMINAÇÃO, PORTANTO RECOMENDA-SE A ENTREGA FRACIONADA. | FRASCO
167 |  | SORO ALBUMINA BOVINA 22% com registro no Ministério da Saúde e validade mínima de 12 meses. Frasco com no mínimo 10 ml. | FRASCO
168 |  | SORO REAGENTE ANTI - A MONOCLONAL. . Especificações mínimas: O soro anti-A, deve ter coloração azul. Deve ter reatividade com hemácias A1 de no mínimo 3+, título 256 e score 72; com hemácias A2 deve ter reatividade de no mínimo 2+, título 128 e escore 60; com hemácias A1B deve ter reatividade de no mínimo 2+, título 64 e escore 52; com hemácias A2B deve ter reatividade de no mínimo 2+, título 64 e escore 52. O reagente deve ter especificidade para hemácias A, não podendo apresentar qualquer tipo de reação com hemácias B e O. Deve reagir com os subgrupos A2, A2B, A3, AX, AsubB, bem como outros antígenos A e B fracos. Na inspeção visual, o reagente não deverá apresentar hemólise, precipitados, partículas ou gel. Soro anti-A monoclonal (frasco com no mínimo 10 ml) | FRASCO
169 |  | SORO REAGENTE ANTI - B MONOCLONAL. . Especificações mínimas: O soro anti-B deve ter coloração amarela e reatividade com hemácias B e A1B de no mínimo 3+, título 256 e escore 72, além de especificidade para hemácias B, não podendo apresentar qualquer tipo de reação (hemólise, aglutinação ou empilhamento) com hemácias A e O. Na inspeção visual, o reagente não deverá apresentar hemólise, precipitados, partículas ou gel. (frasco com no mínimo 10 ml) | FRASCO
170 |  | SORO REAGENTE ANTI - D MONOCLONAL. Especificações mínimas: Deve apresentar reatividade de pelo menos 3+ com hemácias de grupo O Ror, R1r e R2r e titulo 32. Não deve reagir com hemácias rr, r r e r r em temperatura ambiente, a 37º C, em albumina ou na fase de AGH. Na inspeção visual, o reagente não deverá apresentar hemólise, precipitados, partículas ou gel. (frasco com no mínimo 10 ml) | FRASCO
171 |  | SUPORTE PARA MICROPIPETAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPAÇO PARA ACONDICIONAR CINCO PIPETAS NA POSIÇÃO VERTICAL EM BANCADA DE LABORATÓRIO.APRESENTAÇÃO : UNIDADE. | UNIDADE
172 |  | Suplemento para meio de cultura, tipo: colchicina, aspecto físico: líquido, concentração: 16 mcg/ml, características adicionais: estéril, frasco 10 ml | FRASCO
173 |  | Swab plástico para coleta de secreção vaginal com meio STUART Apresentação: Caixa com 100 unidades | CAIXA | CORRELATOS
174 |  | Swab plástico para coleta de secreção vaginal para Clamidya | CAIXA | CORRELATOS
175 |  | Termometro -10 a 110 | UNIDADE | EQUIPAMENTO MÉDICO
176 |  | TIRAS PARA DOSAGEM GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA(HCG E BETA HCG) NA URINA, aplicação: dosagem imunológica, forma de apresentação: caixa com 100 tiras, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total da validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
177 |  | TIRAS PARA TESTE DE OXIDASE, tiras impregnadas com reagente oxidase, apresentação: frascos com 10 tiras de identificação, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO
178 |  | TUBO À VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO, TAMPA AZUL CAPACIDADE 1,5ML - 2,7ML, caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
179 |  | TUBO À VÁCUO COM HEPARINA SÓDICA, TAMPA VERDE CAPACIDADE 5ML - 7ML, caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
180 |  | TUBO À VÁCUO PARA HEMOGRAMA COM EDTA, TAMPA ROXA CAPACIDADE 1,5ML - 2,5ML, caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
181 |  | TUBO À VÁCUO PARA HEMOGRAMA COM EDTA, TAMPA ROXA CAPACIDADE 3,5ML - 5ML, caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
182 |  | TUBO À VÁCUO SEM ANTI COAGULANTE TAMPA AMARELO CAPACIDADE 8ML - 11ML, caixa com 100 unidades, contém ativador de coágulo jateado na parede do tubo, que acelera o processo de coagulação, e gel separador para obtenção de soro. Contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
183 |  | TUBO À VÁCUO SEM ANTI COAGULANTE TAMPA VERMELHO CAPACIDADE 7ML - 10ML, caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
184 |  | TUBO CAPILAR COM HEPARINA - Tubos capilares micro-hematócrito COM HEPARINA, dimensões: Diâmetro interno: 1,1mm-1,2mm; Diâmetro externo: 1,5mm-1,6mm; Comprimento: 75mm. Frascos de capilares, possui abertura tipo "paliteiro" para facilitar o manuseio. • Apresentação: Frasco com 500 capilares. | FRASCO | CORRELATOS
185 |  | TUBO CAPILAR SEM HEPARINA - Tubos capilares micro-hematócrito SEM HEPARINA, dimensões: Diâmetro interno: 1,1mm-1,2mm; Diâmetro externo: 1,5mm-1,6mm; Comprimento: 75mm. Frascos de capilares, possui abertura tipo "paliteiro" para facilitar o manuseio. • Apresentação: Frasco com 500 capilares. | FRASCO | CORRELATOS
186 |  | TUBO CÔNICO CAPACIDADE 12ML - 15ML, COM TAMPA, não rosqueavel, esteril, para uso em coleta de LCR. Unidades | UNIDADE
187 |  | TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO CAPACIDADE 1,5ML - 2ML, TIPO EPPENDORF, fundo cônico, material fabricado em polipropileno com tampa de pressão acoplada de superfície plana, não estéril , autoclavável. caixa com 1.000 unidades, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
188 |  | TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO CÔNICO CAPACIDADE 12ML - 16ML - DESCRIÇÃO: fundo cônico, (Tipo Falcon); APLICAÇÃO: usado para centrifugação e armazenamento de amostras ou soluções; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Fabricado em polipropileno (PP) livre de DNase, RNase e Pirogênio, tampa rosqueável à prova de vazamentos; PRAZO DE VALIDADE: 75% do prazo total de validade do produto; UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 50 unidades. | EMBALAGEM
189 |  | TUBO DE ENSAIO DE VIDRO NEUTRO SEM TAMPA COM FUNDO CILÍNDRICO, CAPACIDADE 4ML - 6ML, apresentação: caixa com 250 unidades , contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
190 |  | TUBO DE ENSAIO DE VIDRO NEUTRO SEM TAMPA COM FUNDO CILÍNDRICO, CAPACIDADE 9ML - 11ML, apresentação: caixa com 250 unidades, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
191 |  | TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA REALIZAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO - VHS COM TAMPA PRETA, forma de apresentação: tubo com capacidade de volume entre 4ml e 5ml com tampa preta, embalados em caixa com 100 unidades (tubos), dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, unidade de estoque: tubo (TB) , unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | CAIXA
192 |  | XILOL, aplicação: patologia, contendo dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto, unidade de fornecimento: frasco com no mínimo 1.000ml e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. | FRASCO